УДК 681.2.085
ФОРМАЛИЗАЦИЯ НОНИУСНОГО МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОСЬМИРАЗРЯДНОГО АЦП
Варешко В. А.

г. Хмельницкий, Хмельницкий национальный университет, Украина
Известны разные методы повышения производительности АЦП, которые можно разделить на группу технических и группу математических. Рассмотрим еще один метод – метод нониуса. На данном этапе его можно отнести к математическим методам. Метод нониуса был предназначен для измерения линейных геометрических величин. Современная конструкция шкалы была предложена французским математиком П. Вернье ещё в 1631 году, в честь которого её называют также “вернье́р” [1]. Принцип работы отражает пример штангенциркуля. Инструмент очень простой, а точность на один или два порядка выше обыкновенной линейки. Это достигается с помощью дополнительных линеек, которые связаны соотношениями между шкалами. Множество линеек создает единую высокоточную линейку [2]. Принцип действия такого инструмента предлагается внедрить в АЦП.
Предполагается, что есть два набора резисторов 

[image: image1.wmf]1

N

 и  (
[image: image3.wmf]12

NN

=

), которые создают линейные шкалы. Опорное напряжение равно соответственно 
[image: image4.wmf]1

оп

U

 и 
[image: image5.wmf]2

оп

U

. Первый набор резисторов 
[image: image6.wmf]1

N

 отвечает за поиск старшего значащего разряда (MSB), а второй – служит для определения младшего значащего разряда (LSB) [3]. Чтобы формализовать этот метод, предлагается следующий алгоритм.

1. С помощью первой линейки получаем первое грубое приближение 
[image: image7.wmf]1

U

.

2. От входного напряжения 
[image: image8.wmf]вх

U

 вычитаем 
[image: image9.wmf]1

U

.

3. К полученной разницы поочередно добавляем с дополнительной линейки значение каждой отметки, начиная с наименьшего разряда.

4. Полученную сумму определяем с помощью первой линейки, до тех пор, пока не повторится дважды старший значащий разряд.

5. Определяем среднее значение между двумя отметками нониусной шкалы, которые близки к отметкам первой шкалы, где повторился старший значащий разряд. Это и будет младший значащий разряд.
6. Додаём к старшему значащему разряду младший значащий разряд и получаем искомое напряжение в цифровом виде.

Представленный алгоритм можно изобразить следующей блок-схемой:

[image: image38.wmf]1

U





      да






   нет

Блок-схема 1. Алгоритм метода нониуса для АЦП
Опорное напряжение 
[image: image10.wmf]2

оп

U

 для второго набора резисторов 
[image: image11.wmf]2

N

 следует соотносить как 
[image: image12.wmf](

)

211

1

оп

UqN

=×-

. Если 
[image: image13.wmf]1

1

1

оп

U

q

N

=

 – единица квантования первой линейки, 
[image: image14.wmf]2

2

2

оп

U

q

N

=

 – единица квантования второй линейки, то характеристики шкалы, созданной с помощью первой линейки и нониусной шкалы, будут следующими:
· единица квантования шкалы повышенного разрешения равна

[image: image15.wmf]12

qqq

=-

 или 
[image: image16.wmf]1212

12

опопопоп

UUUU

q

NN

--

==


(т.к. 
[image: image17.wmf]12

NN

=

 для данного метода) [3];

· количество делений шкалы повышенного разрешения определяется как

[image: image18.wmf]12

NNN

=×

 или 
[image: image19.wmf]12

12

опоп

UU

N

qq

×

=

×

;
· длина шкалы равна опорному напряжению первой линейки грубого приближения 
[image: image20.wmf]1

оп

U

;
· точность шкалы повышенного разрешения составляет половину цены её деления 
[image: image21.wmf]1

2

q

±

. Другими словами, измеренное напряжение равно

[image: image22.wmf]1

2

Uq

±

.
Рассмотрим пример, когда нужно измерить входящее напряжение 
[image: image23.wmf]8,73

В

вх

U

=

. Припустим, что есть два набора по 16 резисторов в каждом, при этом 
[image: image24.wmf]1

16

В

оп

U

=

, 
[image: image25.wmf]2

15

В

оп

U

=

. Единица квантования первой шкалы будет равна 
[image: image26.wmf]1

1

В

q

=

, а второй 
[image: image27.wmf]2

15

0,9375

В

16

q

==

. Единица квантования прибора составит 0,0625 В. При первом приближении линейка отметит 
[image: image28.wmf]1

8

В

U

=

. После вычитания от входного напряжения 
[image: image29.wmf]1

U

 останется напряжение 0,73 В, которое будем искать. Со второй линейки, линейки нониуса, поочередно добавляем её значения, начиная с младшего разряда, к разнице напряжений 
[image: image30.wmf]вх

U

 и 
[image: image31.wmf]1

U

. Результат можно увидеть в третьей колонке таблицы 1. Поскольку с помощью резисторов можно отметить только целые значения, то дробная часть не фиксируется, что можно увидеть в четвертой колонке таблицы 1. Там же видно, что значение 11 повторяется дважды на отметках шкалы нониуса 11 и 12. Значит, искомое значение находится в пределах между 11-й и 12-й отметками. Поэтому берем среднее значение 11,5 и преобразовываем его из шестнадцатеричной шкалы в десятеричную:

[image: image32.wmf]11,5

0,71875

В

16

=

.
Таблица 1. Результаты вычислений примера

	Порядковый номер отметки в общей шкале
	Значение, которое принимает шкала нониуса относительно основной шкалы
	Значение, которое принимает шкала нониуса относительно основной шкалы с учетом измеряемой величины 
[image: image33.wmf]Х


	Показатели шкалы нониуса
	Нумерация отметок шкалы нониуса

	240
	15
	15,73
	15
	16

	225
	14,0625
	14,7925
	14
	15

	210
	13,125
	13,855
	13
	14

	195
	12,1875
	12,9175
	12
	13

	180
	11,25
	11,98
	11
	12

	165
	10,3125
	11,0425
	11
	11

	150
	9,375
	10,105
	10
	10

	135
	8,4375
	9,1675
	9
	9

	120
	7,5
	8,23
	8
	8

	105
	6,5625
	7,2925
	7
	7

	90
	5,625
	6,355
	6
	6

	75
	4,6875
	5,4175
	5
	5

	60
	3,75
	4,48
	4
	4

	45
	2,8125
	3,5425
	3
	3

	30
	1,875
	2,605
	2
	2

	15
	0,9375
	1,6675
	1
	1

	0
	0
	0,73
	0
	0


Сложив результаты вычислений, имеем:


[image: image34.wmf]8

В0,71875В8,71875В

+=

.
Доверительный интервал в этом примере составляет 
[image: image35.wmf](

)

8,6875

В;8,75В

. Входящее напряжение 
[image: image36.wmf]8,73

В

попадает в доверительный интервал.
Графическую интерпретацию приведенного примера можно увидеть на рисунке 1.

[image: image37.png]X=0.73

11.5 (11.5/16=0.71875)




Рисунок 1. Графическая интерпретация полученных результатов
Выводы
Приведенный пример, формализованного метода нониуса для внедрения в АЦП описывает характеристики, которые зависят от количества резисторов и опорного напряжения. На данном этапе следует отметить такие сильные стороны формализованного метода: ощутимое повышение цены деления АЦП в зависимости от разрядности линеек, возможность повышения разрядности при помощи дополнительной шкалы нониуса и некоторых изменениях алгоритма. Но есть и существенный минус – это итерационный процесс обнаружения повторяющихся старших значащих разрядов, который отнимает много времени при каждом прохождении алгоритма.
Литература
1. Нониус [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki
2. Богородицкий А. А. Нониусные аналого-цифровые преобразователи / А. А. Богородицкий, А. Г. Рыжевский. – М. : Энергия, 1975. – 120 с.

3. Варешко В. О. Метод ноніуса для формування шкали двоступінчатого АЦП / В. О. Варешко // Збірник тез доповідей другої міжнародної конференції “Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС – 2013)”. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 127 – 128.
АЦП1


� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





АЦП2


� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





Результат








[image: image39.wmf]вх

U

[image: image40.wmf]12

121

вхi

вхi

UUU

UUU

-

-+=

=-+

[image: image41.wmf]2

i

U

[image: image42.wmf]121

вхi

UUU

+

-+

[image: image43.wmf](

)

1

2

1

2

ii

U

N

++

+

×

_1488884721.unknown

_1488884729.unknown

_1488884733.unknown

_1488884737.unknown

_1488884739.unknown

_1488884740.unknown

_1488884741.unknown

_1488884738.unknown

_1488884735.unknown

_1488884736.unknown

_1488884734.unknown

_1488884731.unknown

_1488884732.unknown

_1488884730.unknown

_1488884725.unknown

_1488884727.unknown

_1488884728.unknown

_1488884726.unknown

_1488884723.unknown

_1488884724.unknown

_1488884722.unknown

_1488884707.unknown

_1488884717.unknown

_1488884719.unknown

_1488884720.unknown

_1488884718.unknown

_1488884711.unknown

_1488884715.unknown

_1488884716.unknown

_1488884713.unknown

_1488884714.unknown

_1488884712.unknown

_1488884709.unknown

_1488884710.unknown

_1488884708.unknown

_1488884703.unknown

_1488884705.unknown

_1488884706.unknown

_1488884704.unknown

_1488884701.unknown

_1488884702.unknown

_1488884700.unknown

